青岛农业大学实验室安全工作检查表

学院名称：         实验室名称          房间号      检查人员：           检查时间：

| 检查项目 | 检查内容 | 自查情况 |  |  |  | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 一、组织体系 | 1.成立实验室安全领导小组，有实验室管理队伍 |  |  |  |  |  |
|  | 2.与实验中心主任、各实验室负责人、研究生导师签订了实验室安全管理责任书 |  |  |  |  |  |
| 二、管理制度和规程 | 1.有健全的实验室安全管理制度、实施细则及仪器设备操作规程 |  |  |  |  |  |
|  | 2.重要制度（实施细则）上墙，仪器设备操作规程放在显眼处 |  |  |  |  |  |
|  | 3.有实验室安全信息门牌（信息包括安全责任人、涉及的危险类别、防护措施和有效应急联系电话等） |  |  |  |  |  |
| 三、实验室安全培训 | 1.对师生经常进行实验安全教育，特别是新调配到实验室工作人员和初次参加实验学生；师生实验安全监管到位 |  |  |  |  |  |
|  | 2.有实验室安全与突发事件应急预案，并有演练记录 |  |  |  |  |  |
| 四、实验室疫情防控 | 1、实验室消毒杀菌工作有明确的责任人 |  |  |  |  |  |
|  | 2、卫生防疫措施、防疫物资配备、防疫二维码张贴情况是否完善，消毒杀菌措施培训是否规范 |  |  |  |  |  |
| 四、实验室安全 | 1.有实验室防火、防盗、放射源、易燃易爆、有毒有害物品等有明确的安全责任人 |  |  |  |  |  |
|  | 2.配置的防火、防盗、防爆炸、防破坏等设施完好可用 |  |  |  |  |  |
|  | 4.易燃品保管妥善、有专人保管；防火器材按标准配备；安全通道畅通 |  |  |  |  |  |
|  | 5.电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室门窗无漏洞，通风、照明设施完好 |  |  |  |  |  |
|  | 6. 对易燃、易爆、剧毒品等危险化学品实行“五双”管理，专门存储，并有专人保管，操作使用规范，有领用、使用台账 |  |  |  |  |  |
|  | 7.实验进行过程中，必须有人值守；实验完毕后，必须关闭水源、电源、气源，锁好门窗等；注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全 |  |  |  |  |  |
|  | 8.高压容器存放安全合理，易燃气瓶分开放置，不使用时容器阀门紧闭。有技术监督部门的安全鉴定，气瓶在有效期内 |  |  |  |  |  |
|  | 9.实验室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用；假期前做好实验室安全检查 |  |  |  |  |  |
|  | 10.实验室内不烧煮食物、饮食；不在实验室内睡觉过夜 |  |  |  |  |  |
|  | 11.可燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外，容器阀门紧闭 |  |  |  |  |  |
| 五、危废处置 | 12.废物类别、危险类别、主要成分、产生单位、送储人、日期等信息标识清楚，配备了化学实验废弃物分类容器，对化学废弃物进行了分类存放 |  |  |  |  |  |
|  | 13.定时清运化学实验废弃物，实验室内无大量存放、室外无堆放实验废弃物现象 |  |  |  |  |  |
| 六、环境卫生 | 1.室内无纸屑等杂物、实验设施和地面洁净 |  |  |  |  |  |
|  | 2.实验室设备设施摆放整齐，布局合理，无灰尘 |  |  |  |  |  |
|  | 3.台面、柜内药品摆放整齐、有序、科学合理。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.走道、大厅等公共区域无放置仪器、堆放杂物、存放化学废弃物的现象 |  |  |  |  |  |
| 七、其他自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 八、总体整改意见 |  |  |  |  |  |  |