附件        ××单位实验室安全检查记录表

单位（章/党政负责人签字）：                   本次检查带队领导签字：

| 检查名称 |  |  | 五一假期前检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |  | 2025.04.30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带队领导 | 姓名 |  | 手机 |  |  |  |  |  | 检查人员 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 张三三 |  | 13905321234 |  |  |  |  |  |  |  | 张三三、李四四 |  |  |  |  |  | 13905321234/13305456677 |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验室基本情况与检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室总间数 （房间数） |  |  |  |  |  | 城阳 | 平度 |  | 蓝谷 |  | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 43 | 15 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：Ⅰ级实验室 （重大风险实验室） |  |  |  |  |  | 15 | 1 |  | 0 |  | 二级单位每周开展不少于1次安全检查；实验室每天自查一次，实验前后必检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ级实验室 （高风险实验室） |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 二级单位每月开展不少于1次安全检查；实验室每天自查一次，实验前后必检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ级实验室 （中风险实验室） |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 0 |  | 二级单位每季度开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ级实验室 （低风险实验室） |  |  |  |  |  | 20 | 5 |  | 0 |  | 二级单位每学期开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查间数 |  | 58 |  |  |  | 其中：城阳间数 |  |  |  | 43 |  | 平度间数 |  |  |  | 15 |  | 蓝谷间数 |  |  |  | 0 |  |
| 检查出隐患数 |  |  |  | 30 |  |  |  | 已整改完毕隐患数 |  |  |  |  | 29 |  |  | 未整改隐患数 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 检查出的隐患与整改完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患描述 |  |  |  | 隐患 地点 |  | 整改举措 |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | 实验室责任人 |  |  |  | 是否需要学校协调 |
| 1 | 实验室废旧物品堆放较多 |  |  |  | 生物楼B100 |  | 责成实验室按期全部清理 |  |  |  |  |  |  |  | 2025.5.19 |  |  |  | 刘德华 |  |  |  | 否 |
|  | ……可附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：开学前、假期前、五一、十一及其它重大活动等特殊时间节点所有实验室必查；本表二级单位历次检查完毕后，填写并存档备案；学校下达检查通知中明确要求提交的，按照要求提交纸质材料。